| СПИСОК УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ КАФЕДРЫ МГрОиФ : |
| --- |
| 1. Механика грунтов, основания и фундаменты. Ухов С.Б., Семенов В.В., Знаменский В.В., Тер-Мартиросян З.Г., Чернышев С.Н. 2002г. |
| 2. Проектирование оснований и фундаментов Веселов В.А.1990г. |
| 3. Механика грунтов, основания и фундаменты. Малышев М.В., Болдырев Г.Г. 2000г. |
| 4. Проектирование оснований и фундаментов гражданских зданий. Корнилов А.М., Егорова Л.А., Монастырский А.Е., Черкасова Л.И. Под редакцией Тер-Мартиросяна З.Г. 2004г. |
| 5. Каталог конструктивных элементов фундаментов гражданских и административных зданий. Черкасова Л.И., Зайцева Е.В., Алексеев Г.В. 2003г. |
| 6. Журнал лабораторных работ по дисциплине «Механика грунтов» Черкасова Л.И., Чунюк Д.Ю., Алексеев Г.В., Монастырский А. Е. Под редакцией Тер-Мартиросяна З.Г. 2004г. |
| 7. Лабораторные работы по дисциплине «Механика грунтов». Методические указания для студентов, обучающихся по направлению Строительство 653500. Черкасова Л.И., Шрамкова В.Н., Юдина И.М. 2003г. |
| ДАННЫЕ О МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ ГРУНТОВ |
| ИСПЫТАНИЯ ГРУНТОВ ПРОБНОЙ НАГРУЗКОЙ | КОМПРЕССИОННЫЕ СВОЙСТВА ГРУНТОВ |
| Глубина 5,0 м |  | Глубина 12 м |  | Глубина 2,5м |  | Глубина 10,0 м |
| Диаметр штампа | Диаметр штампа |  |  |  |  |  |
| d=27,7 см |  | d=27,7 см |  | P, кПа | е |  | P, кПа | е |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,830 |  | 0,0 | 0,600 |
| P, кПа | S, мм |  | P, кПа | S, мм |  | 50 | 0,812 |  | 50 | 0,594 |
|  |  |  |  |  |  | 100 | 0,800 |  | 100 | 0,590 |
| 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,00 |  | 200 | 0,784 |  | 200 | 0,586 |
| 50 | 1,01 |  | 50 | 0,48 |  | 400 | 0,756 |  | 400 | 0,580 |
| 100 | 2,02 |  | 100 | 0,98 |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 3,04 |  | 150 | 1,47 |  | МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ |
| 200 | 4,04 |  | 200 | 1,96 |  |  |
| 250 | 5,37 |  | 250 | 2,46 |  |  |
| 300 | 8,03 |  | 300 | 2,98 |  | Кафедра механики грунтов, оснований и фундаментов | Геология |
| 350 | 12,11 |  | 350 | 3,58 |  |  | Задание |
|  |  |  | 400 | 4,42 |  |  | 28 |

|  | ДАННЫЕ О ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ ГРУНТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | № скважин и шурфов | Глубина от поверхности, м | Гранулометрический состав, % (размер частиц в мм) | Влажность на границе | Плотность частиц грунта ρS, т/м3 | Плотность частиц грунта ρ, т/м3 | Природн. влажность W% |  |
|  |  |  | >2,0 | 2,0-0,5 | 0,5-0,25 | 0,25-0,10 | 0,10- 0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,005 | <0,005 | WL % текуч. | WP % раскат. |  |  |  |  |
| 1 | Скв.2 | 1,0 | Растительный слой, насыпь |  |  |  | 1,60 |  |  |
| 2 | -\\- | 2,5 | - | 0,1 | 3,7 | 12,5 | 13,4 | 29,8 | 28,1 | 12,4 | 26,4 | 14,9 | 2,70 | 1,882 | 27,4 |  |
| 3 | -\\- | 5,0 | - | - | 0,4 | 5,7 | 13,9 | 22,9 | 21,4 | 35,7 | 63,4 | 35,3 | 2,72 | 1,94 | 48,0 |  |
| 4 | Скв.1 | 10,0 | - | - | 62,0 | 33,7 | 2,5 | 1,4 | 0,4 | - |  |  | 2,70 | 2,06 | 22,2 |  |
| 5 | -\\- | 12,0 | 11,3 | 8,4 | 17,4 | 10,6 | 7,4 | 12,3 | 11,2 | 21,4 | 32,3 | 17,5 | 2,67 | 2,17 | 15,8 |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СКВАЖИНА №1 |  |  | СКВАЖИНА №2 |  |  | СКВАЖИНА №3 |  |
| Абсолютная отметка устья 168,30 |  |  | Абсолютная отметка устья 167,50 |  |  | Абсолютная отметка устья 166,10 |  |
| № пород | Абсолютная отметка подошвы слоя | Глубина подошвы слоя, м | Мощность слоя, м | Уровень грунтовых вод |  | № пород | Абсолютная отметка подошвы слоя | Глубина подошвы слоя, м | Мощность слоя, м | Уровень грунтовых вод |  | № пород | Абсолютная отметка подошвы слоя | Глубина подошвы слоя, м | Мощность слоя, м | Уровень грунтовых вод |
| I | 166,90 | 1,40 | 1,40 | 1,4 |  | I | 166,20 | 1,30 | 1,3 | 1,3 |  | I | 164,90 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| II | 164,95 | 3,35 | 1,95 |  |  | II | 164,40 | 3,10 | 1,8 |  |  | II | 162,60 | 3,5 | 2,3 |  |
| III | 160,70 | 7,60 | 4,25 |  |  | III | 159,60 | 7,90 | 4,8 |  |  | III | 158,10 | 8,0 | 4,5 |  |
| IV | 157,30 | 11,00 | 3,40 | 166,90 |  | IV | 156,10 | 11,40 | 3,5 | 166,20 |  | IV | 155,70 | 10,4 | 2,4 | 164,90 |
| V | 153,30 | 15,00 | 4,00 |  |  | V | 152,50 | 15,00 | 3,6 |  |  | V | 151,10 | 15,00 | 4,6 |  |
| VI |  |  |  |  |  | VI |  |  |  |  |  | VI |  |  |  |  |

| № пород | Угол внутреннего трения φ | Удельн. сцепление С, кПа | Коэфф. фильтрации Кф, см/с |
| --- | --- | --- | --- |
| I | " | " | " |
| II | 140 | 10 | 6х10-8 |
| III | 110 | 22 | 7х10-8 |
| IV | 320 | 2 | 6х10-3 |
| V | 180 | 22 | 4х10-8 |

# Text boxes

| ПРИМЕЧАНИЯ: |  |
| --- | --- |
| 1. Скважины и шурф расположены на прямой , проходящей по продольной оси здания. |
| 2. Расстояние между скважинами соответственно |
| 55,5 | и | 51,0 |
| 3. Дата бурения скважин 25.02.2000г. |